福建建筑学校综合楼建筑装饰技能竞赛工位的招标须知

- 项目名称：综合楼建筑装饰技能竞赛工位

- 项目内容：新建综合楼装饰技能竞赛工位8间，三层地面瓷砖拆除及地面修复。

- 项目工期： 10 天

- 项目投标单位资质要求：具有合法注册的企业，具有建筑施工三级资质的施工单位。

- 投标报价：按招标清单要求报价

- 合同付款：本项目无预付款，施工完毕经验收合格后付95%工程结算款，余5%为保修款一年后支付。

- 中标方式:最低价中标

综合楼建筑装饰技能竞赛工位的投标报价清单

| 序号 | 项目名称 | 工艺要求 | 数量 | 单位 | 工程单价（元） | 工程合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原地面瓷砖11*7 | 含二次搬运(运出校外) | 77 | 平方米 |  |  |
| 2 | 地面664石材60*60 | （含二次搬运） | 77 | 平方米 |  |  |
| 3 | 12厚轻质砖砌墙体（2.2*1.6*3+3.3*1.6）*4 |  | 8 | 项 |  |  |
| 4 | 墙体刷结面剂、粉刷（（2.2*1.6*3+3.3*1.6）*2）*4 |  | 8 | 项 |  |  |
| 5 | 10*2杉木方条压边6米 |  | 8 | 条 |  |  |
| 6 | 10*10杉木条上下压梁3.2米*2*8 |  | 16 | 条 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |

- 工位模拟图

操作区

隔离带区

墙砖施工面

隔墙施工面

- 工位三维轴测图

- 工位平面、立面图

- 隔墙龙骨示意图

- 工位尺寸说明

- ）施工区开间轴线3.3m，进深2.20m；

- ）镶贴区墙体材料为轻质砌块材料，面层抹灰，墙体高度为1.60m；

- ）窗尺寸635mm*635mm左右，窗台高650mm；

- ）隔墙和镶贴区墙体墙面设置开关或插座，位置待定；

- ）施工区隔离带设置施工用电插座；

- ）柱子断面尺寸300mm*300mm。

- 建筑装饰施工图绘图环节安排在计算机机房或实训场地进行。