控制价编制说明

工程名称：电梯实训室电气改造工程

- 工程概况 1、建设地点：福建省福州市 2、工程专业：安装工程 3、工程类型：电气改造 4、工期质量：合格工程 5、招标范围：电梯实训室电气改造工程发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：无； 6、工程特征： - 层数及檐口高度：/； - 结构质式：/； - 基础类型：/； - 编制范围 按照电梯实训室电气改造工程项目的施工图纸，编制范围包括电梯实训室电气改造工程，具体范围如下： - 不含三通一平； - 不含室外管网； - 编制依据 1、图纸：电梯实训室电气改造工程的施工图纸； 2、招标文件：无；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 3、地质勘察报告：无； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)及现行补充或调整文件； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充调整文件；其中，暂列金额：/；工程排污费：不计。 7、人材机价格：（1）人工单价，按照闽建筑函[2013]92号文人工单价、闽建筑函〔2014〕156号。（2）施工机械台班价格，按照《2017年第一季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价。（3）材料价格，参考《宁德建设工程造价信息》（福州2017年5月份材料价格）及市场询价。 - 取费标准 - 项目类别：单独发包的安装工程； - 风险费率：无； - 缩短工程措施费：无； - 优良工程增加费：无，合格工程； - 总承包管理费率：无； - 劳保费率：14%； - 价格调节基金费率：无； - 税率：11%； - 考虑的施工方法与措施 1、环境保护：/。 2、土方工程：/ 3、混凝土模板及支架：/； 4、脚手架：/； 5、施工排水、降水：未考虑； 6、垂直运输：未考虑； 7、大型机械设备基础：/ 8、大型机械设备检测：/； 9、大型机械设备进出场及安拆：/； 10、基坑支护工程拆除：未考虑； 11、非夜间施工照明：未考虑； 12、二次搬运：未考虑； 13、其他特殊措施：未考虑。 - 其他说明 - 配电箱进线长度安装图纸量取长度计算 - 配电箱DTAC不计入本次造价 - 主要材料及设备 1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表 材料名称; 品牌范围; 控制价取定品牌; 备注. 电线电缆; 上联、广东雄力牌、辉阳; 上联. 配电箱; 正泽、中科、上联; 上联.