1#学生宿舍楼监控清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 DS-7216HW-SH | 16路视频输入，4路音频输入 所有通道支持WD1实时编码； 支持16路同步回放 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出 2个SATA接口 | 1台 |
| 2 | 摄像机 DS-2CC12A2P-IT2 | 700TVL 1/3" CCD红外防水筒型摄像机,红外I20-30米 3.6mm @ F1.8(2.8mm,6mm,8mm,12mm,16mm可选) DC12V | 16台 |
| 3 | 监控专用硬盘 | 3T | 1块 |
| 4 | 监控专用线 | 国标 | 800米 |
| 5 | 电源线 | 国标 | 400米 |
| 6 | 光纤 | 单模8芯 | 400米 |
| 7 | 施工费及辅材 | 光纤配件，PVC管材，变压器等 | 1批 |